2023年南通市动物疫病预防控制中心

动物疫病检测用试剂盒询价采购文件

（二次）

一、询价采购项目需求

| 2023年动物疫病检测用试剂盒采购项目分包（二次） |
| --- |
| 分包 | 试剂盒名称 | 品牌及参数 | 规格 | 单位 |
| 1 | 非洲猪瘟病毒抗体间接ELISA检测试剂盒 | 金诺百泰 | 普泰 | 96孔/板 | 板 |
| 2 | 禽白血病p27抗原ELISA检测试剂盒（进口） | 1、样品类型：禽血清、泄殖腔拭子、蛋清、细胞上清液； 2、敏感性：100%；特异性：100%； 3、重复性：极佳（板间及批次间小于10%）； 4、IDSoft软件辅助分析数据，有专门配套的软件直接计算结果； 5、使用450nm波长滤光片读数； 6、有10块板的包装规格 | 5*96孔/盒 | 盒 |
| 3 | 禽白血病J亚群抗体ELISA检测试剂盒（进口） | 1、检测样品类型：禽血清； 2、重复性：板间及批次间CV%小于10%； 3、进口试剂盒在农业部注册登记，提供进口兽药注册证书； 4、每批试剂盒提供出厂报告； 5、提供并适用xChekPlus软件读数并帮助分析数据 | 5*96孔/盒 | 盒 |
| 4 | 狂犬病病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 金诺百泰 | 普泰 | 纳百 | 96孔/板 | 板 |
| 5 | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒 （赛默飞Kingfisher Flex96位核酸提取适用，且提供相应提取程序包） | 天根 | 医脉赛 | 博日 | 头份 | 头份 |
| 6 | 磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒 （赛默飞Kingfisher Flex96位核酸提取适用，且提供相应提取程序包） | 天根 | 医脉赛 | 博日 | 头份 | 头份 |
| 7 | 非洲猪瘟病毒VP72/CD2V/MGF基因三重荧光PCR检测试剂盒 | 立见 | 莱普生 | 真瑞 | 头份 | 头份 |

二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动；

1.6 本项目响应文件提交截止日前未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及未发现存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。响应文件中需提供证明材料，官网下载打印盖章。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、投标要求

1.投标人营业执照中应包含本次谈判货物或服务的经营范围，提供有效的营业执照副本复印件，进口产品需经销授权书或片区总代（总经销）证明。

2.报价单必须标明分包序号、试剂盒名称、品牌及参数、规格及单价（按表中标注的单位单价报价）（见附件）。投标包2、3时，投标人所提供产品的参数要求需完全满足，且在投标报价单备注栏注明品牌，否则作废标。满足参数要求的试剂盒，需提供生产厂家产品宣传资料原件，或生产厂家提供产品质量承诺书原件，否则作废标。

3.提供近三年动物疫病检测试剂盒销售业绩证明。

4.采用单价成交，按实际需求供货。

四、质量要求

1．投标人须提供经合法渠道进货的全新、符合国家质量检测标准的合格产品，产品内外包装完好。若所供产品经质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

2.供货周期：货源充足，且要求在签订合同后7个工作日内发货。

五、其他说明

1.投标材料一式一份。

2.投标文件必须在2023年5月26日17:00前用顺丰或EMS寄出（以邮戳时间为准），地址：南通市崇川区江海大道989号 南通市动物疫病预防控制中心。联系人：高小聪，电话：13962718720。

3.评标方法：符合资格的投标供应商以报价最低价中标。报价中明显偏离市场价格的不合理标书，我局采购评审小组将作废处理。

4.投标供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，一经查实作无效响应处理。

5.所有投标文件不予退还。

附件：2023年动物疫病检测用试剂盒采购项目报价单

附件：

2023年动物疫病检测用试剂盒采购项目报价单

例：

| 分包 | 试剂盒名称 | 品牌及参数 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 1、试剂盒有效期15个月； 2、OIE小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件； 3、国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件； 4、中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持 | 5*96孔/盒 | 盒 |  |  |

注：请按项目分包表所要求的“单位”报价，不得随意更改报价单格式，否则作废标处理。