附表：

| 2026年动物疫病检测用试剂盒采购项目分包表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包 | 试剂盒名称 | 规格 | 单位 | 产品参数 |
| 1 | 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 盒 | 1. 试剂盒有效期15个月； 2. 国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件； 3. 中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持 |
| 2 | 猪瘟病毒抗体检测试剂盒（进口） | 5*96孔/盒 | 盒 | 1. 必须是阻断ELISA检测方法； 2. 进口试剂盒在农业部注册登记，提供进口兽药注册证书； 3. 每批试剂盒提供出厂报告； 4. 提供并适用xChekPlus软件读数并帮助分析数据； 5. 试剂盒有效期不少于12个月 |
| 3 | 猪伪狂犬病病毒gE抗体检测试剂盒（进口） | 6*96孔/盒 | 盒 | 1. 进口试剂盒有农业部注册登记，提供进口兽药注册证书； 2. 包装组成：规格：6*96孔/盒，可拆卸； 3. 每批试剂盒提供出厂报告； 4. 提供并适用xChekPlus软件读数并帮助分析数据； 5. 试剂盒有效期不少于12个月 |
| 4 | 布鲁氏菌竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 1. 用于检测动物血清中布鲁氏菌感染引起的特异性抗体（含猪、牛羊、宠物等）； 2. 试剂颜色不同，便于区分，ELISA板条可拆卸； 3. 有农业农村部批准生产文号； 4. 试剂盒有效期18个月； 5. 提供过往批签发证明 |
| 5 | 禽白血病p27抗原ELISA检测试剂盒（进口） | 5*96孔/盒 | 盒 | 1. 样品类型：禽血清、泄殖腔拭子、蛋清、细胞上清液； 2. 敏感性：100%；特异性：100%； 3. 重复性：极佳（板间及批次间小于10%）； 4. IDSoft软件辅助分析数据，有专门配套的软件直接计算结果； 5. 使用450nm波长滤光片读数； 6. 有10块板的包装规格 |
| 6 | 禽白血病J亚型抗体检测试剂盒（进口） | 5*96孔/盒 | 盒 | 1. 检测样品类型：禽血清； 2. 重复性：板间及批次间CV%小于10%； 3. 进口试剂盒在农业部注册登记，提供进口兽药注册证书； 4. 每批试剂盒提供出厂报告； 5. 提供并适用xChekPlus软件读数并帮助分析数据 |
| 7 | 禽白血病A/B亚型抗体检测试剂盒（进口） | 5*96孔/盒 | 盒 | 1. 间接ELISA法检测禽血清中的禽白血病AB亚型抗体； 2. 孵育时间为30分钟+30分钟+15分钟； 3. 除洗涤液外所有试剂不需要稀释直接使用； 4. 检测波长为450nm； 5. 结果判断：PP值大于等于60%为阳性，小于60%为阴性； 6. 生产厂家具有兽药GMP和兽药生产许可证，提供证书复印件； 7. 提供生产厂家盖章的说明书 |
| 8 | 磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒 （天根S32核酸提取仪适用） | 人份 | 人份 | 1. 预分装试剂盒，无需自备试剂； 2. 可在9分钟内完成病毒DNA\RNA核酸提取（需要提供厂家盖章的试剂使用说明书）； 3. 提供单人份预分装试剂条，实现单个样本提取，不浪费试剂、耗材； 4. 可根据需要生产为1-32人份的任意规格； 5. 洗脱孔和样本孔不相邻，防止加热后出现洗脱液损失； 6. 试剂盒内标配塑料托架 |
| 9 | 磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒 （天根S32核酸提取仪适用） | 人份 | 人份 | 1. 预分装试剂盒，无需自备试剂； 2. 试剂盒能够在48min内完成对细菌、细胞、组织等样本的DNA提取； 3. 提供单人份预分装试剂条，实现单个样本提取，不浪费试剂、耗材； 4. 可根据需要生产为1-48人份的任意规格； 5. 洗脱孔和样本孔不相邻，防止加热后出现洗脱液损失； 6. 试剂盒内标配塑料托架 |
| 10 | 凝集反应板（适配中科同辉BAT-4300全自动布病智能检测工作站） | 块 | 块 | 1. 每块凝集反应板有48孔，最多一块板可以做48个样品； 2. 带有液体散开功能，利于仪器自动判读，保证仪器判读的凝集结果更加准确； 3. 包装规格为500块每箱，即每箱最多可以检测24000个样品； 4. 每箱凝集反应板配套有满足24000个样品检测的钢针清洗液 |
| 11 | 非洲猪瘟I型强弱毒和II型毒株鉴别检测；或非洲猪瘟基因I/II型重组毒株、基因I型弱毒株、基因II型毒株核酸鉴别荧光PCR引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 1. 用于猪脾脏、淋巴结、肉品、血液及血液制品中非洲猪瘟I型强弱毒和II型毒株的鉴别检测；或者非洲猪瘟基因I/II型重组毒株、基因I型弱毒株、基因II型毒株鉴别检测； 2. 规格可选，10份/盒，20份/盒，50份/盒；或者25份/盒、50份/盒； 3. -20℃保存，有效期12个月； 4. 荧光PCR反应，共40或者45个扩增循环 |
| 12 | 布鲁氏菌疫苗株和野毒株双重荧光PCR检测试剂盒 | 头份 | 头份 | 1.用于区分布鲁氏菌病A19疫苗株和野毒株，或S2疫苗株与野毒株，或M5Δbp26疫苗株与野毒株的鉴别诊断； 2. 荧光PCR反应，共40或者45个扩增循环 |
| 13 | 1%SPF鸡红细胞悬液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1. 通过无菌采集抗凝鸡血，离心后获得红细胞沉淀，经等量PBS洗涤2-3次至上清，用阿氏液配置而成，用于红细胞血凝试验、补体结合试验等； 2. 规格100毫升，保存期≥1个月； 3. 提供原厂产品说明书或复印件。 |

| 分包 | 试剂盒名称 | 规格 | 单位 | 建议品牌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 金诺百泰 |  | 普简 |  | 艾迪威 |  |
| 15 | 口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒；A型抗体检测试剂盒；3ABC抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 盒 | 金诺百泰 |  | 赛默飞 |  | 艾迪威 |  |
| 16 | 猪口蹄疫病毒O型VP1结构蛋白抗体检测试剂盒 | 2*96孔/盒 | 盒 | 申联 |  | 莱普生 |  | 中道 |  |
| 17 | 猪伪狂犬病病毒gB抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 金诺百泰 |  | 安捷 |  | 爱德士 |  |
| 18 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10ml/瓶 | 瓶 | 立见 |  | 圣博 |  | 哈维科 |  |
| 19 | 布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 立见 |  | 森康 |  | 标驰泽惠 |  |
| 20 | 牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 科前 |  | 立见 |  | 禾旭 |  |
| 21 | 非洲猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 金诺百泰 |  | 立见 |  | 国生 |  |
| 22 | 非洲猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 金诺百泰 |  | 立见 |  | 禾旭 |  |
| 23 | 狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 | 金诺百泰 |  | 纳百 |  | 怡安 |  |
| 24 | 流感病毒H1~H16、N1~N9等亚型单重荧光RT-PCR检测；新城疫病毒单重荧光RT-PCR检测；口蹄疫病毒（含通用型、A、O、亚洲I型等）单重荧光RT-PCR检测；猪瘟病毒（含通用型、野毒株等）单重荧光RT-PCR检测；猪繁殖与呼吸综合征病毒（含通用型、高致病性变异株等）单重荧光RT-PCR检测；猪传染性胃肠炎病毒单重荧光RT-PCR检测，猪流行性腹泻病毒单重荧光RT-PCR检测，猪轮状病毒单重荧光RT-PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 生科原 |  | 达安 |  | 亿森宝 |  |
| 25 | H5N1、H5N6、H5N8、H7N9等亚型流感病毒双重荧光RT-PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 生科原 |  | 达安 |  | 伯杰 |  |
| 26 | 猪伪狂犬病病毒；猪细小病毒；猪圆环病毒（含通用、不同亚型）单重荧光PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 生科原 |  | 达安 |  | 中道 |  |
| 27 | 致病性大肠杆菌（含不同亚型）荧光PCR检测；沙门氏菌荧光PCR检测；猪链球菌（含通用型、II型）单重荧光PCR检测；副猪嗜血杆菌单重荧光PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 生科原 |  | 达安 |  | 亿森宝 |  |
| 28 | 布鲁氏菌核酸荧光PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 立见 |  | 生科原 |  | 达安 |  |
| 29 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 立见 |  | 国生 |  | 中道 |  |
| 30 | 小反刍兽疫病毒野毒株与疫苗株双重荧光RT-PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 立见 |  | 维伯鑫 |  | 天之泰 |  |
| 31 | 非洲猪瘟病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 头份 | 头份 | 立见 | 森康 |  | 国生 |  | 中道 |
| 32 | 非洲猪瘟病毒VP72/CD2V/MGF基因三重荧光PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 立见 |  | 国生 |  | 莱普生 |  |
| 33 | 牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 立见 |  | 国生 |  | 亿森宝 |  |
| 34 | 非洲马瘟病毒荧光RT-PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 立见 |  | 国生 |  | 达安 |  |
| 35 | 鹦鹉热衣原体荧光PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 生科原 |  | 达安 |  | 伯杰 |  |
| 36 | 鸡毒支原体（MG）核酸检测；鸡滑液囊支原体（MS）核酸检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 天之泰 |  | 维伯鑫 |  | 信测达 |  |
| 37 | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒；磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒 （赛默飞Kingfisher Flex96位核酸提取适用，且提供相应提取程序包） | 头份 | 头份 | 天根 |  | 医脉赛 |  | 博日 |  |
| 38 | 禽流感病毒H5亚型Re-15、Re-16株血凝抑制试验抗原；H7N9亚型Re-5株、Re-6株血凝抑制试验抗原；禽流感病毒H5亚型Re-15、Re-16株血凝抑制试验阳性血清；H7N9亚型Re-5株、Re-6株血凝抑制试验阳性血清（如毒株更换，价格不调整） | 2mL/瓶 | 瓶 | 哈维科 |  | 易邦 |  | 国生 |  |
| 39 | 新城疫病毒血凝抑制试验抗原；新城疫病毒血凝抑制试验阳性血清 | 2mL/瓶 | 瓶 | 哈维科 |  | 立见 |  | 国生 |  |
| 40 | 病毒DNA株式提取试剂盒，或DNA/RNA病毒基因组提取试剂盒（非洲猪瘟病毒检测用） | 头份 | 头份 | 森康 |  | 立见 |  | 国生 |  |
| 41 | 口蹄疫病毒南非1型、2型、3型单重荧光RT-PCR检测引物、探针、反应液 | 头份 | 头份 | 兰兽研 |  | 立见 |  | 纳百 |  |

附件：

2026年动物疫病检测用试剂盒

采购项目报价单

包1—13报价单

例：

| 分包 | 试剂盒名称 | 规格 | 单位 | 参数 | 单价（元） | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 盒 | 1. 试剂盒有效期15个月； 2. 国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件； 3. 中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持 |  |  |

包14—41报价单

例：

| 分包 | 试剂盒名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒 | 96孔/板 | 板 |  |  |  |

注：报价单的分包序号、试剂盒名称、规格、单位、参数（建议品牌）、单价等信息参照采购项目分包表，不得随意更改。